СОГЛАШЕНИЕ

о соблюдении условий проектирования, условий застройки, технических условий и устройства коммуникаций участка

г. Москва													____ года

Дачное некоммерческое партнерство «Романовские дачи», именуемое в дальнейшем «Генеральный застройщик», в лице председателя правления Кривополенова Владимира Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

И____________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Подписывая настоящее Соглашение, Пользователь принимает, соглашается и обязуется соблюдать на принадлежащем ему участке в поселке Романовские дачи (далее по тексту настоящего Соглашения – поселок), с кадастровым (или условным) 71:09:010301:__ площадью ___ кв.м, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для дачного строительства, находящийся по адресу: Тульская область, Заокский район, ___ метров юго-западнее д. Карпищево, уч. ___ (далее по тексту настоящего Соглашения – участок) требования к архитектурно-планировочному заданию, технические условия и условия застройки, определенные в настоящем Соглашении, при планировании, постройке и при дальнейшем использовании своего жилого дома, а Генеральный застройщик, подписывая настоящее Соглашение, обязуется соблюдать в поселке, условия застройки и технические условия, указанные в настоящем соглашении,

- Требования к Архитектурно-планировочному заданию на проектирование жилого дома и надворных построек:

  - Стиль домов – брус, шириной не менее 150 мм; бревно шириной не менее 200 мм.

  - Количество этажей дома, максимально 1,5 (полтора) этажа, второй этаж мансардный. Иные надворные постройки – максимально 1,5 (полтора) этажа, но в любом случае, не выше 12 метров.

  - Отделка фасада и наружных стен – под дерево, либо блокхаус, либо имитация бруса, либо без отделки, если оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

  - Цвет фасада и наружных стен – естественный цвет дерева (оттенок по согласованию с Генеральным застройщиком).

  - Окна, наружные двери – деревянные (современный стеклопакет), либо пластиковые, оформленные при помощи кэширования (ламинации). Цвет ламинации – естественный цвет дерева. Входные двери допускаются металлические.

  - Кровля: металлочерепица, глиняная черепица, пескоцементная черепица – коричневая или бордовая. Водосточная система, включая водосточные трубы и приемные сливные устройства – в цвет кровли.

  - Высота цоколя над землей – не менее 0,6 м в высокой точке фундамента.

  - Общая площадь дома по согласованию с Генеральным застройщиком, в зависимости от площади участка.

  - Ограда в виде штакетника из строганных пиломатериалов высотой 1800 мм.

  - Расположение строений, максимальная площадь застройки участка, (домов, хозяйственных построек, надворных построек, бань, гаражей, беседок и т.п.) их размеры, внешний вид, в обязательном порядке согласовываются с Генеральным застройщиком до начала строительства.

- Условия застройки

  - Потребляемая мощность жилого дома– 10 кВт.

  - Ограда с металлическими столбами (столбы металлические, квадратного сечения, высота 2,5 метра, шириной 60Х60 мм; полосы металлические 40Х3 мм, длиною 2 метра на 1 столб; прожилины деревянные 100Х45 мм, длиною 3 метра; доска забора деревянная высотой 1,8 метра, сечением 15Х25 мм, устанавливается на смежных сторонах в два ряда с зазором 0,1 метра; со стороны фасада доска забора устанавливается в два ряда с зазором 0,03 метра) возводится за счет собственных средств Пользователя.

  - Дорожное покрытие внутрипоселковых дорог.

  - Внутрипоселковое освещение в соответствии с проектом застройки поселка.

  - Любые строительные работы на территории поселка, включая участок Пользователя, могут производиться исключительно строительными организациями, аккредитованными Генеральным застройщиком.

- Технические условия

  - Прокладка электрической силовой воздушной линии мощностью 10 кВт до границ участка Пользователя, осуществляется силами и за счет Генерального застройщика.

  - Подземный полиэтиленовый магистральный внутрипоселковый газопровод высокого давления (Рпр – 0,6 Мпа) диаметром 110 мм прокладывается силами и за счет Генерального застройщика, в соответствии с планировкой застройки поселка с установкой заглушки перед домом.

  - Холодный магистральный водопровод – в соответствии с планировкой застройки поселка, прокладывается силами и за счет Генерального застройщика до границ участка с установкой запорного крана или заглушки.

  - Центральная ливневая канализационная система прокладывается силами и за счет Генерального застройщика в соответствии с планировкой застройки поселка, с возможностью подключения к индивидуальной, автономной очистной системе.

  - Установка сотовой системы оповещения и управления с устройствами оповещения о появлении в помещении дыма и/или газа, производится за счет собственных средств Пользователя

  - Обслуживание бытовых газовых котлов, включая монтаж, сервисное обслуживание и обеспечение запасными частями, производится управляющей компанией, силами сертифицированного персонала, за счет собственных средств Пользователя. Обслуживание обеспечивается в отношении марок бытовых газовых котлов BAXI и VAILLANT.

Работы по разводке систем отопления, водоснабжения, изменение базовой мощности электроснабжения (более 10 кВт), базовой мощности канализации, работы по устройству дополнительных дворовых колодцев, элементов и систем канализации не являются обязательствами Генерального застройщика по настоящему Соглашению, однако могут быть осуществлены Генеральным застройщиком, либо иным лицом на основании отдельного, возмездного договора.

Работы по подключению всех систем коммуникаций, указанных в п. 3.1. – 3.6. настоящего Соглашения к системам отопления, водоснабжения, электрическим системам, системе канализации, системе газоснабжения, сотовой системы оповещения и управления, волоконно-оптической слаботочной линии связи к жилым домам и/или надворным постройкам находящимся на участке, не являются обязательствами Генерального застройщика по настоящему Соглашению, однако могут быть осуществлены Генеральным застройщиком, либо иным лицом, на основании отдельного, возмездного договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»: ДНП «Романовские дачи» 301000, Тульская обл. пос. Заокский, 2460 метров юго-западнее деревни Карпищево участок 14; ИНН 7126500212; КПП 712601001; р/с 40703810400000000020; в ЗАО АКБ «РЕСУРС-ТРАСТ»; ИНН 7703016208; БИК 044583919 к/с 30101810800000000919 в отд. 1 Моск. ГТУ Банка России Председатель правления __________________________________________________ Кривополенов В.В. | «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»: __________________________________ |
| --- | --- |